Комунальний заклад освіти

«Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3»

Дніпропетровської обласної ради»

Інструкція  № ___

з електробезпеки при занятті в кабінетах

м. Дніпро, 2016р.

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО наказом директора КЗО «Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3» ДОР» _______________ М.І. Ващенко № _____ від ____________ |
| --- | --- |

Інструкція № ___

з електробезпеки при занятті в кабінетах

Електробезпека – це система організаційних і технічних заходів і засобів, які забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електричної електрики.

Електротравма – це травма, викликана впливом електричного струму або електричної дуги.

1. Загальні положення

1.1.  Інструкція визначає організаційні і технічні заходи з електробезпеки з метою профілактики на випадок виникнення небезпеки.

1.2. Кожен працівник зобов’язаний знати і точно виконувати правила електричної безпеки, а при виникненні небезпеки – вжити всіх залежних заходів для рятування людей.

2. Вимоги електробезпеки перед початком роботи

2.1. У фізичних і хімічних кабінетах, коморах реактиви та інші речовини й матеріали потрібно зберігати у шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладачів.

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко загоряються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

2.3. Не працювати на несправному обладнанні.

2.4. У фізичних та хімічних кабінетах забороняється працювати учням із реактивами, електричними та іншими нагрівальними приладами без догляду вчителя.

2.5. Перед початком  роботи на електрообладнання  перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з’єднання захисного заземлення, занулення.

3. Вимоги електробезпеки під час виконання робіт

3.1. Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

3.2. Підчас експлуатації електроустановок не дозволяється:

- використовувати кабелі і проводити із пошкодженою ізоляцією або такою, що втратила свої захисні властивості;

- залишати під напругою електричні  проводи і кабелі з неізольованими кінцями;

- переносити ввімкнення прилади та  ремонтувати обладнання, яке знаходиться під напругою;

- залишати без догляду ввімкнення  прилади та ремонтувати обладнання, яке знаходиться під напругою;

- залишати без догляду ввімкнення в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

- користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

- зав’язувати і скручувати електропроводи;

- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів;

- використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чайники, кип’ятильники тощо) без негорючих підставок та  у приміщеннях, де їх застосування не передбачене.

3.3. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання.

3.4. У фізичних і хімічних лабораторіях забороняється працювати учням з реактивами, електричними та іншими нагрівальними приладами без нагляду керівника або вчителя.

3.5. Зварювальні роботи під час ремонту системи опалювання,  водопостачання, каналізації можуть проводитися тільки з дозволу директора школи-інтернату.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах викладачі повинні уважно оглядати всі приміщення, що закриваються, вимикати електроприлади, освітлення, усувати виявленні недоліки.

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі обрізи.

4.3. Після кожного заняття необхідно усі пожежо-, вибухонебезпечні речовини та матеріали винести із класів у спеціально виділені та обладнанні приміщення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні несправностей необхідно припинити роботу, усунути несправності, попередньо вимкнути живлення (вимкнути рубильник).

5.2. При загоранні електропроводки негайно вимкнути подачу напруги і приступити до гасіння пожежі, одночасно повідомити адміністрацію.

5.3. При ураженні електрострумом, негайно звільнити потерпілого від дії електроструму, відтягнути від струмопровідних частин, діючи при цьому однією правою рукою, ізольованою гумовою рукавичкою (сухим одягом, шматком тканини). Надаючи допомогу потерпілому, слід  братися лише за одяг чи взуття потерпілого.

5.4. При відсутності ознак життя в потерпілого, йому слід негайно зробити штучне дихання і непрямий масаж серця до приїзду «Швидкої допомоги».

Розробила:

Провідний фахівець з охорони праці     ___________   В.О. Кондращенко

Погоджено:

Заступник директора

з господарської роботи                   _____________         Л.М. Храновська

З інструкцією ознайомлений(а)          ________________