|  | ЗАТВЕРДЖУЮ: Директор КЗО «Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3» ДОР» _____________ М.І. Ващенко |
| --- | --- |

Інструкція по ліквідації аварій (відмов у роботі)

енергетичного господарства

1. Галузь застосування.

1.1. Інструкція по ліквідації аварій (відмов у роботі) встановлює єдиний порядок та вимоги до ліквідації аварій, нормальної експлуатації енергетичного господарства школи-інтернати.

1.2. Дія інструкції поширюється на всі приміщення школи-інтернату та є обов’язковою для вивчення й виконання відповідальною за технічну експлуатацію тепловикористовуючих установок та теплових мереж особою.

2. Загальні положення.

2.1. Порушення нормальної роботи об’єктів енергетичного обладнання залежно від характеру порушення, міри ушкодження та їх наслідків поділяються на аварії 1,2 та 3 категорії та відмови в роботі.

2.2. Ознаки порушень аварії 1 та 2 категорії, їх облік та розслідування визначені у СОУ НМПЕ 40.1.8.551.2005.

Аварії 3 категорії та відмови у роботі розслідуються, класифікуються і обліковуються у порядку, встановленому інструкцією в обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживача.

2.3. Аварія 3 категорії – це аварія внаслідок якої в будівлях інституту відбулося:

2.3.1. Порушення нормальної роботи або пошкодження обладнання, яке призвело до перерви необхідних технологічних процесів тривалістю більше трьох годин.

2.3.2. Пошкодження обладнання, якщо воно призвело до необхідності ремонту:

- водогрійних котлів;

- електрообладнання;

- трубопроводу гарячої води на термін більше однієї доби;

- трубопроводу опалення на термін більше однієї доби.

2.3.3. Примусове припинення подачі води в трубопроводах в опалювальний сезон тривалістю більше двох годин.

2.3.4. Руйнування основних елементів будівель і споруд.

2.3.5. Пожежа, яка спричинила зупинку основного енергетичного обладнання на термін більше однієї особи.

2.3.6. Повторний ремонт енергообладнання протягом першого місяця після закінчення капітального чи середнього ремонту.

2.4. Відмови в роботі.

2.4.1. До відмов в роботі відносяться всі порушення нормальної роботи об’єктів енергогосподарства, а також випадки пошкодження енергетичного обладнання, якщо вони не є аваріями згідно із вимогами п.2.3. цієї інструкції.

2.4.2. Пошкодження допоміжного обладнання, яке бере участь в здійсненні технологічних процесів станови, а також інших енергоресурсів, що викликало виключення його з роботи, але не вплинуло на загальний технологічний процес, який відбувається в інституті.

2.4.3. автоматичне або помилкове відключення персоналом обладнання, якщо воно не викликало аварії.

2.4.4. Припинення подачі води в трубопроводах опалювальної мережі в опалювальний сезон тривалістю менше двох годин.

2.4.5. Порушення роботи енергообладнання під час 24 годинної перевірки його під навантаженням після капітального ремонту, якщо при цьому це обладнання не було пошкоджене.

2.4.6. Дефекти та несправності обладнання, що були виявлені при профілактичних випробуваннях або ремонті обладнання.

3. Порядок повідомлення про аварію.

3.1. Особа – свідок технологічних порушень повинна негайно повідомити про це безпосереднього керівника робіт або директора школи-інтернату.

3.2. Керівник робіт переконавшись в наявності аварії свою чергу зобов’язаний повідомити директора навчального закладу.

3.3. Заступник директора з господарської роботи зобов’язаний діяти згідно з планом ліквідації аварії та цією інструкцією за необхідністю вжити першочергових заходів для рятування потерпілих і надання їм медичної допомоги, запобігання подальшому розвитку аварії, встановлення меж небезпечної зони та обмеження доступу до неї людей.

3.4. Директор школи-інтернату зобов’язаний повідомити про аварію з категорії головне управління праці та соціального захисту населення ОДА, виконком Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради та територіальниї орган Держнаглядохоронпраці, Держенергонагляд.

Телефони аварійних служб міста:

- аварійна міськводоканал – 1503;

- служба відділу каналізації міськводоканалу – 745-90-64, 745-90-65;

- Дніпротепломережа: гол. Інженер – 745-20-29, 745-00-79;

- Служба міських електричних мереж – 745-40-61, 745-84-82;

- Міськсвітло – 745-31-29;

- Пожежна охорона – 101;

- Медична допомога – 103.

4. Дії щодо ліквідації аварії.

4.1. Директор, прибувши на місце аварії зобов’язаний діяти згідно плану ліквідації аварії;

- перевірити чи викликані відповідні аварійні служби (продублювати по телефону);

- у разі загрози життя дітей та працівників негайно організувати їх спасіння (евакуацію у випадку пожежі);

- вивести за межі небезпечної зони всіх підопічних та працівників, які не пов’язані з ліквідацією аварії (пожежі);

- припинити роботи в приміщеннях будинку-інтернату, окрім робіт пов’язаних з заходами по ліквідації аварії (пожежі);

- зробити всі відключення електроенергії (у разі пожежі, за винятком систем протипожежного захисту), та виконувати інші заходи, які сприяють ліквідації аварії (пожежі);

- організувати зустріч відповідних аварійних служб та надавати їм необхідну допомогу в ліквідації аварії;

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівникам, які приймають участь в ліквідації аварії (пожежі);

- якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу, а в разі потреби викликати «швидку» медичну допомогу (103).

4.2. Надання першої медичної допомоги.

4.2.1. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання та непрямий зовнішній масаж серця, звернувши увагу на зіниці: розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати «швидку» допомогу (103).

4.2.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев’язочний матеріал, що міститься в ньому на рану і пов’язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев’язки необхідно використати чисту (якщо можливо свіжо-випрасувану) носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т.п. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накласти декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану, особливо важливо застосувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

4.2.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна підвісити за допомогою перев’язку або хустку до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбаченому переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям вниз, наглядаючи при цьому, щоб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх під час видиху.

4.2.4. надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються та перев’язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 30% - ним марганцевим розчином або 5% - ним розчином спирту.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов’язкою та викликають лікаря.

4.2.5. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев’язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього накласти ще одну подушечку з іншого пакету чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов’язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах,  а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати «швидку» допомогу (103)!

Розроблено:

Заступник директора

з господарської роботи                 ______________          Л.М. Храновська

Узгоджено:

Інженер по ТБ                             ________________       В.О. Крондращенко

Робітник по ремонту

та обслуговуванню                          ____________                 В.І. Бессонов

___________                    В.О. Чесноков

|  | Затверджено Директор КЗО «Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3»ДОР» __________ М.І. Ващенко |
| --- | --- |

П Л А Н

ліквідації та локалізації можливих аварій з газифікованої котельні

| № з/п | Види аварій і місця їх виникнення | Заходи по врятуванню людей і ліквідації аварій | Особи, відповідальні за виконання | Місяця знаходження засобів для врятування | Дії газової служби і пожежних частин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Припинена подача газу | перекрити всю запірну арматуру; провентилювати газоходи котлів і боровів | Слюсар, оператор |  | Бригада оглядає приміщення котельні, зв’язується з аварійною службою газу по тел. 104 і усуває аварію |
| 2 | В котлі виник вибух газоповітряної суміші | припинити подачу газу; після припинення горіння в топці провентилювати димоходи; відключити котел від основного теплопроводу; оповістити адміністрацію | Слюсар, оператор |  | Оглянути приміщення , очистити приміщення від обвалів, обмурівки. Оглянути котли, усунути наслідки аварії |
| 3 | Недопустиме підвищення чи пониження газу | негайно перекрити всю запірну арматуру; провентилювати газоходи котлів і боровів | Слюсар, оператор |  | Бригада оглядає приміщення котельні, зв’язується з аварійною службою газу по тел. 104 і усуває аварію |
| 4 | Припинення подачі електроенергії | припинити подачу топлива; провентилювати топку і борова; сповістити адміністрацію | Оператор, електрик |  | Оглянути приміщення , зв’язатися з РЕС |
| 5 | Виникла пожежа в котельні чи загорання горючих відкладень в газоходах | припинити подачу топлива; провентилювати топку і борова; відключити електроенергію; виявити джерело пожежі; евакуювати людей з котельні; викликати пожежну частину | Оператор | Пожежний щит | Пожежній бригаді виявити джерело пожежі. Усунити аварію та її наслідки. Перевірити цільність газопроводу і трубопроводу |
| 6 | Виявлення тріщини, випуклостей, пропусків в зварних швах, трубопроводах підпитки і арматурі | припинити подачу топлива; виявити місце протікання; усунути протікання; перевірити на міцність | Слюсар, Оператор, зварник |  | Усунути аварію і її наслідки, перевірити на щільність |
| 7 | Поява загазованості, виявлення витоку газу на газовому обладнанні і внутрішніх газопроводах | припинити подачу газу; викликати по тел. 104 Аварійну газову службу; виявити витік газу; випробувати на міцність | Слюсар, Оператор, зварник |  | Усунути аварію і її наслідки, перевірити на щільність |
| 8 | Недопустиме пониження розрідження в топічному просторі | припинити подачу газу; перевірити на наявність тріщин в обмуровці димоходів; вскрити димоходи для перевірки і наявності сторонніх предметів, наявності відкладень продуктів спалювання; перевірити на герметичність вибухових клапанів на димоходах | Оператор, слюсар |  | Усунути виявлені порушення |
| 9 | Виявлення несправностей запобіжних клапанів | негайно припинити подачу газу; провентилювати топку; прокачати воду в котлах до зниження температури теплоносія не більше 50 градусів | Оператор, слюсар |  | Усунути виявлені порушення |
| 10 | Зниження тиску води в тракті котла нижче допустимого | припинити подачу газу; провентилювати димохід; проконтролювати тиск води в падающому водопроводі | Оператор, слюсар |  | При можливості усунути виявлення порушення |
| 11 | Підвищення температури води на виході з котла до значення на 20 градусів вище температури наповнення, відповідної робочому тиску в вихідному колекторі котла | припинити подачу газу; прокачати воду в котлі; виснити причини підвищення температури | Оператор, слюсар |  | При можливості усунути виявлення порушення |

|  | Затверджую: Директор КЗО «Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3»ДОР» ____________ М.І. ВАЩЕНКО |
| --- | --- |

ГРАФІК

проведення проти аварійних тренувань на 2016 рік

в КЗО «Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3»ДОР»

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка запірно-регулювальної арматури та приладів обліку | Вересень-жовтень | Храновська Л.М. |
| 2 | Перевірка вентиля та засувки теплопроводу, які повинні відповідати показникам напрямків руху теплоносія та обертання маховика на закриття та відкриття | Вересень-жовтень | Храновська Л.М. |
| 3 | Перевірка відсутності витіканнь через фланцеві з’єднання та сальникові утілення | Вересень-жовтень | Чесноков В.О. |
| 4 | Перевірка цілісності розпізнавального забарвлення, маркувальних табличок | Вересень-жовтень | Чесноков В.О. |
| 5 | Виявлення та відновлення ізоляції | Протягом року | Храновська Л.М. |
| 6 | Постійне підтримання у стані запірної арматури, встановленої на теплових мережах, що забезпечує її вільне відкриття та повне закриття | Протягом року | Храновська Л.М. |
| 7 | Підтримка в належному стані шляхів доступу до теплопроводу, а також за шляховим покриттям | Протягом року | Кондращенко В.О. |

10.08.2015 року із планом ліквідації аварій ознайомлені :

Заступник директора з

господарської роботи:               _____________                Ерліх О.О.

Робітник по ремонту

та обслуговуванню будівель      _____________              Чесноков В.О.

Провідний фахівець з ОП         _______________             Храновська Л.М.